## DATOS DEL PROYECTO
CARACTERIZACIÓN Y PROYECCIÓN DE GRUPO ETARIO DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA, PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN C.D.I Y EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE UN CENTRO VIDA.
DATOS DEL PROYECTO
PROYECTO N° | VIGAS Y COLUMNAS
DATOS TECNICOS - MATERIALES
CONCRETO ESTRUCTURAL | 21 Mpa | Los diseños habituales para la tipologia de proyecto analizado,utilizan hormigones cuyas resistencias varían entre 21MPa y 28 MPa.Las condiciones de control y calidad de los materiales y preparación de los hormigones en obra son el factor determinante para la obtención de estas resistencias.
ACERO Grado 60 | 420 Mpa | Los aceros de refuerzo en la construcción de vivienda normalmente utilizados son de grados 40 y 60 Ksi(280 MPa y 420 MPa), pasa su colocación se figuran en obra o se piden al proveedor de materiales previamente doblados en frió.
NORMA A UTLIZAR | NSR-10 - NORMA SISMO RESISTENTE DEL 2010 Norma colombiana
IMAGEN PROYECTO

## DISEÑO DE VIGA
DISEÑO VIGAS CON MOMENTOS MAS DESFAVORABLES
DISEÑO DE VIGA FLEXIÓN
1 | FACTOR DE REDUCCIÓN Φ |  |  | 0.9
2 | RECUBRIMIENTO ( r ) |  |  | 4 | cm
3 | ALTURA DE VIGA ( H ) |  |  | 35 | cm
4 | d = (H-r) |  |  | 31 | cm
5 | bw |  |  | 25 | cm
7 | Fy |  |  | 420 | Mpa
8 | F'c |  |  | 21 | Mpa
8 | Ey "Modulo de elasticidad" |  |  | 200000 | Mpa
9 | β1 |  |  | 0.85
εc | 0.003
εs | 0.005
Cuantía Max
ρmax = (0,85 F'c * β1) / Fy * εc / εc + εs
Mu (kN.m) | ρmax | Rn MN/m2 | ρ | ρmin
16.5 | 0.013547 | 0.76309 | 0.0018575 | 0.0033333 | Se toma la cuantía mínima
9.38 | 0.013547 | 0.43381 | 0.0010457 | 0.0033333 | Se toma la cuantía mínima
Chequeo si se necesita un diseño doblemente reforzado con ρmax
Mmax (kN.m) | a max (cm) | As max cm2 | Mu que soporta la viga (kN.m) | Chequeo | TIPO DE DISEÑO
16.5 | 9.8813 | 10.4988 | 103.4181 | Mu > Max | Simplemente reforzado
9.38 | 9.8813 | 10.4988 | 103.4181 | Mu > Max | Simplemente reforzado
Calculo del acero con la cuantía seleccionada, despejando As
Mmax (kN.m) | Mn | a (cm) | As cm2
16.5 | 18.3333 | 2.4314 | 1.4656
9.38 | 10.4222 | 2.4314 | 0.83315
1 | Avmin |  |  | 2.114 | cm2
2 | pero no menor a |  |  | 2.5833 | cm2
As Teórico mm2 | SUPERIOR | 146.5563 | 146.5563 | 146.5563
| INFERIOR | 83.315 | 83.315 | 83.315
As min cm2 |  | 258.3333 | 258.3333 | 258.3333
ELECCIÓN DE VARILLAS | SUPERIOR | 2 ∅16 | 2 ∅16 | 2 ∅16
| INFERIOR | 2 ∅16 | 2 ∅16 | 2 ∅16
DISEÑO POR CORTANTE VIGA
1 | FACTOR DE REDUCCIÓN Φ |  |  | 0.75
2 | RECUBRIMIENTO ( r ) |  |  | 4 | cm
3 | ALTURA DE VIGA ( H ) |  |  | 35 | cm
4 | d = (H-r) |  |  | 31 | cm
5 | bw |  |  | 25 | cm
7 | Fy |  |  | 420 | Mpa
8 | F'c |  |  | 21 | Mpa
8 | Ey "Modulo de elasticidad" |  |  | 200000 | Mpa
9 | β1 |  |  | 0.85
1 | ΦVc |  |  | 45.2816 | kN
2 | 1/2 ΦVc |  |  | 22.6408 | kN
3 | SI V > 1/2 ΦVc "Se necesita estribo"
4 | Varilla: 10M o ∅10
| diametro de varilla |  | 10 | mm
| Area de varilla |  | 78.5 | mm2
2 | VS < 2/3 RAIZ(F'C)bwd |  |  | 236.7664 | kN
ZONA 1
Distancia este ejes | V kN | Estribo SI/ NO | Vs |  | Separación Teórica (mm) | Separación max (mm) | d/2 (mm) | Separación zona (cm)
Cortante (+) | 12.23 | V > 1/2 ΦVc NO | El concreto soporta todo el cortante ΦVc > V |  | No se usa | 753.6 | 155 | 15
Cortante (-) | 12.23 | V > 1/2 ΦVc NO | El concreto soporta todo el cortante ΦVc > V |  | No se usa | 753.6 | 155 | 15
1 | Avmin |  |  | 0.25368 | cm
2 | pero no menor a |  |  | 0.3125 | cm | Cumple
TRAMO |  | LONGITUD (m) | VARILLA
Cortante |  | 5.62 | V ∅10 @ 15 cm
ACEROS LONGITUDINALES TEÓRICOS
|  |  | Barra/Posición (m) | Armadura teórica superior (My) (cm2) | Armadura teórica inferior (My) (cm2)
1
|  |  | 1/ 0,400 | 2.96 | 2.61
|  |  | 1/ 1,605 | 2.14 | 2.85
|  |  | 1/ 2,810 | 2 | 2.82
|  |  | 1/ 4,015 | 2.44 | 2.44
|  |  | 1/ 5,220 | 3.25 | 2.2
2
|  |  | 2/ 0,400 | 2.6 | 2.47
|  |  | 2/ 1,013 | 2.23 | 2.21
|  |  | 2/ 1,625 | 2 | 2
|  |  | 2/ 2,238 | 2.23 | 2.21
|  |  | 2/ 2,850 | 2.6 | 2.47
3
|  |  | 3/ 0,400 | 3.25 | 2.2
|  |  | 3/ 1,605 | 2.44 | 2.44
|  |  | 3/ 2,810 | 2 | 2.82
|  |  | 3/ 4,015 | 2.14 | 2.85
|  |  | 3/ 5,220 | 2.96 | 2.61
4
|  |  | 4/ 0,400 | 3.45 | 2.6
|  |  | 4/ 1,605 | 2.11 | 3.21
|  |  | 4/ 2,810 | 2 | 3.48
|  |  | 4/ 4,015 | 2.38 | 2.81
|  |  | 4/ 5,220 | 3.83 | 2
5
|  |  | 5/ 0,400 | 2.53 | 2.28
|  |  | 5/ 1,013 | 2.13 | 2.09
|  |  | 5/ 1,625 | 2 | 2
|  |  | 5/ 2,238 | 2.13 | 2.09
|  |  | 5/ 2,850 | 2.53 | 2.28
6
|  |  | 6/ 0,400 | 3.83 | 2
|  |  | 6/ 1,605 | 2.38 | 2.81
|  |  | 6/ 2,810 | 2 | 3.48
|  |  | 6/ 4,015 | 2.11 | 3.21
|  |  | 6/ 5,220 | 3.45 | 2.6
7
|  |  | 7/ 0,400 | 3.42 | 2.55
|  |  | 7/ 1,605 | 2.1 | 3.19
|  |  | 7/ 2,810 | 2 | 3.49
|  |  | 7/ 4,015 | 2.15 | 2.82
|  |  | 7/ 5,220 | 3.79 | 2
8
|  |  | 8/ 0,400 | 2.49 | 2.24
|  |  | 8/ 1,013 | 2.11 | 2.07
|  |  | 8/ 1,625 | 2 | 2
|  |  | 8/ 2,238 | 2.11 | 2.07
|  |  | 8/ 2,850 | 2.49 | 2.24
9
|  |  | 9/ 0,400 | 3.79 | 2
|  |  | 9/ 1,605 | 2.15 | 2.82
|  |  | 9/ 2,810 | 2 | 3.49
|  |  | 9/ 4,015 | 2.1 | 3.19
|  |  | 9/ 5,220 | 3.42 | 2.55
10
|  |  | 10/ 0,400 | 3.42 | 2.54
|  |  | 10/ 1,605 | 2.09 | 3.19
|  |  | 10/ 2,810 | 2 | 3.49
|  |  | 10/ 4,015 | 2.15 | 2.83
|  |  | 10/ 5,220 | 3.79 | 2
11
|  |  | 11/ 0,400 | 2.48 | 2.23
|  |  | 11/ 1,013 | 2.1 | 2.07
|  |  | 11/ 1,625 | 2 | 2
|  |  | 11/ 2,238 | 2.1 | 2.07
|  |  | 11/ 2,850 | 2.48 | 2.23
12
|  |  | 12/ 0,400 | 3.79 | 2
|  |  | 12/ 1,605 | 2.15 | 2.83
|  |  | 12/ 2,810 | 2 | 3.49
|  |  | 12/ 4,015 | 2.09 | 3.19
|  |  | 12/ 5,220 | 3.42 | 2.54
13
|  |  | 13/ 0,400 | 3.32 | 2.51
|  |  | 13/ 1,605 | 2.09 | 3.12
|  |  | 13/ 2,810 | 2 | 3.31
|  |  | 13/ 4,015 | 2.36 | 2.73
|  |  | 13/ 5,220 | 3.68 | 2.01
14
|  |  | 14/ 0,400 | 2.52 | 2.29
|  |  | 14/ 1,013 | 2.13 | 2.11
|  |  | 14/ 1,625 | 2 | 2
|  |  | 14/ 2,238 | 2.13 | 2.11
|  |  | 14/ 2,850 | 2.52 | 2.29
15
|  |  | 15/ 0,400 | 3.68 | 2.01
|  |  | 15/ 1,605 | 2.36 | 2.73
|  |  | 15/ 2,810 | 2 | 3.31
|  |  | 15/ 4,015 | 2.09 | 3.12
|  |  | 15/ 5,220 | 3.32 | 2.51
16
|  |  | 16/ 0,400 | 2.81 | 2.58
|  |  | 16/ 1,605 | 2.13 | 2.75
|  |  | 16/ 2,810 | 2 | 2.66
|  |  | 16/ 4,015 | 2.4 | 2.37
|  |  | 16/ 5,220 | 3.07 | 2.2
17
|  |  | 17/ 0,400 | 2.56 | 2.45
|  |  | 17/ 1,013 | 2.22 | 2.22
|  |  | 17/ 1,625 | 2 | 2
|  |  | 17/ 2,238 | 2.22 | 2.22
|  |  | 17/ 2,850 | 2.56 | 2.45
18
|  |  | 18/ 0,400 | 3.07 | 2.2
|  |  | 18/ 1,605 | 2.4 | 2.37
|  |  | 18/ 2,810 | 2 | 2.66
|  |  | 18/ 4,015 | 2.13 | 2.75
|  |  | 18/ 5,220 | 2.81 | 2.58
19
|  |  | 19/ 0,400 | 2.78 | 2.54
|  |  | 19/ 1,512 | 2.13 | 2.68
|  |  | 19/ 2,625 | 2 | 2.6
|  |  | 19/ 3,737 | 2.38 | 2.36
|  |  | 19/ 4,850 | 3.08 | 2.21
20
|  |  | 20/ 0,400 | 2.75 | 2.25
|  |  | 20/ 1,487 | 2.14 | 2.35
|  |  | 20/ 2,575 | 2 | 2.38
|  |  | 20/ 3,662 | 2.15 | 2.33
|  |  | 20/ 4,750 | 2.78 | 2.23
21
|  |  | 21/ 0,400 | 2.76 | 2.23
|  |  | 21/ 1,505 | 2.14 | 2.34
|  |  | 21/ 2,610 | 2 | 2.39
|  |  | 21/ 3,715 | 2.14 | 2.33
|  |  | 21/ 4,820 | 2.79 | 2.22
22
|  |  | 22/ 0,400 | 2.86 | 2.22
|  |  | 22/ 1,565 | 2.13 | 2.44
|  |  | 22/ 2,730 | 2 | 2.55
|  |  | 22/ 3,895 | 2.15 | 2.4
|  |  | 22/ 5,060 | 2.83 | 2.19
23
|  |  | 23/ 0,400 | 2.76 | 2.36
|  |  | 23/ 1,013 | 2.34 | 2.14
|  |  | 23/ 1,625 | 2 | 2.13
|  |  | 23/ 2,238 | 2.18 | 2.43
|  |  | 23/ 2,850 | 2.5 | 2.68
24
|  |  | 24/ 0,400 | 3.05 | 2.45
|  |  | 24/ 1,512 | 2.08 | 2.92
|  |  | 24/ 2,625 | 2 | 2.99
|  |  | 24/ 3,737 | 2.36 | 2.54
|  |  | 24/ 4,850 | 3.48 | 2.06
25
|  |  | 25/ 0,400 | 3.02 | 2.09
|  |  | 25/ 1,487 | 2.07 | 2.45
|  |  | 25/ 2,575 | 2 | 2.67
|  |  | 25/ 3,662 | 2.09 | 2.43
|  |  | 25/ 4,750 | 3.05 | 2.06
26
|  |  | 26/ 0,400 | 3.03 | 2.06
|  |  | 26/ 1,505 | 2.07 | 2.44
|  |  | 26/ 2,610 | 2 | 2.69
|  |  | 26/ 3,715 | 2.08 | 2.43
|  |  | 26/ 4,820 | 3.07 | 2.04
27
|  |  | 27/ 0,400 | 3.25 | 2.01
|  |  | 27/ 1,565 | 2.08 | 2.6
|  |  | 27/ 2,730 | 2 | 2.96
|  |  | 27/ 3,895 | 2.01 | 2.6
|  |  | 27/ 5,060 | 3.15 | 2.05
28
|  |  | 28/ 0,400 | 2.84 | 2.25
|  |  | 28/ 1,013 | 2.31 | 2.12
|  |  | 28/ 1,625 | 2 | 2.17
|  |  | 28/ 2,238 | 2.11 | 2.44
|  |  | 28/ 2,850 | 2.46 | 2.64
29
|  |  | 29/ 0,400 | 3.05 | 2.45
|  |  | 29/ 1,512 | 2.08 | 2.92
|  |  | 29/ 2,625 | 2 | 2.99
|  |  | 29/ 3,737 | 2.36 | 2.54
|  |  | 29/ 4,850 | 3.48 | 2.06
30
|  |  | 30/ 0,400 | 3.02 | 2.09
|  |  | 30/ 1,487 | 2.07 | 2.45
|  |  | 30/ 2,575 | 2 | 2.67
|  |  | 30/ 3,662 | 2.09 | 2.43
|  |  | 30/ 4,750 | 3.05 | 2.06
31
|  |  | 31/ 0,400 | 3.03 | 2.06
|  |  | 31/ 1,505 | 2.07 | 2.44
|  |  | 31/ 2,610 | 2 | 2.69
|  |  | 31/ 3,715 | 2.08 | 2.43
|  |  | 31/ 4,820 | 3.07 | 2.04
32
|  |  | 32/ 0,400 | 3.25 | 2.01
|  |  | 32/ 1,565 | 2.08 | 2.6
|  |  | 32/ 2,730 | 2 | 2.96
|  |  | 32/ 3,895 | 2.01 | 2.6
|  |  | 32/ 5,060 | 3.15 | 2.05
33
|  |  | 33/ 0,400 | 2.84 | 2.25
|  |  | 33/ 1,013 | 2.31 | 2.12
|  |  | 33/ 1,625 | 2 | 2.17
|  |  | 33/ 2,238 | 2.11 | 2.44
|  |  | 33/ 2,850 | 2.46 | 2.64
34
|  |  | 34/ 0,400 | 2.78 | 2.54
|  |  | 34/ 1,512 | 2.13 | 2.68
|  |  | 34/ 2,625 | 2 | 2.6
|  |  | 34/ 3,737 | 2.38 | 2.36
|  |  | 34/ 4,850 | 3.08 | 2.21
35
|  |  | 35/ 0,400 | 2.75 | 2.25
|  |  | 35/ 1,487 | 2.14 | 2.35
|  |  | 35/ 2,575 | 2 | 2.38
|  |  | 35/ 3,662 | 2.15 | 2.33
|  |  | 35/ 4,750 | 2.78 | 2.23
36
|  |  | 36/ 0,400 | 2.76 | 2.23
|  |  | 36/ 1,505 | 2.14 | 2.34
|  |  | 36/ 2,610 | 2 | 2.39
|  |  | 36/ 3,715 | 2.14 | 2.33
|  |  | 36/ 4,820 | 2.79 | 2.22
37
|  |  | 37/ 0,400 | 2.86 | 2.22
|  |  | 37/ 1,565 | 2.13 | 2.44
|  |  | 37/ 2,730 | 2 | 2.55
|  |  | 37/ 3,895 | 2.15 | 2.4
|  |  | 37/ 5,060 | 2.83 | 2.19
38
|  |  | 38/ 0,400 | 2.76 | 2.36
|  |  | 38/ 1,013 | 2.34 | 2.14
|  |  | 38/ 1,625 | 2 | 2.13
|  |  | 38/ 2,238 | 2.18 | 2.43
|  |  | 38/ 2,850 | 2.5 | 2.68

## DISEÑO DE COLUMNA
DISEÑO DE COLUMNAS POR EL METODO DE FRESNEL
DISEÑO DE COLUMNA BIAXIAL
| 1 | FACTOR DE REDUCCIÓN Φ |  |  | 0.65
| 2 | RECUBRIMIENTO ( r ) |  |  | 4 | cm
| 3 | ALTURA ( H ) |  |  | 35 | cm
| 4 | d = (H-r) |  |  | 31 | cm
| 5 | BASE (B) |  |  | 35 | cm
| 7 | Fy |  |  | 420 | Mpa
| 8 | F'c |  |  | 21 | Mpa
| 8 | Ey "Modulo de elasticidad" |  |  | 200000 | Mpa
| 9 | β1 |  |  | 0.85
| 10 | d/H |  |  | 0.88571
| Acero min | 1%
| Acero max | 4%
Varilla Longitudinal: 22M o ∅22
| diametro de varilla |  | 22 | mm
| Area de varilla |  | 380.1 | mm2
Varilla transversal: 10M o ∅10
| diametro de varilla |  | 10 | mm
| Area de varilla |  | 78.5 | mm2
| Area prop | 3.723%
0.037234
| As | 4561.2 | mm2
| As | 12 | un
| So | 176 | mm
|  | 160 | mm
|  | 116.6667 | mm | Se elige el menor
|  | 115 | mm
| Lo | 50 | cm | Se elige el mayor
|  | 35 | cm
|  | 50 | cm
Separación estribos
|  | 10 | cm
Separación entre varillas "s"
|  | 33 | mm
|  | 40 | mm | Se elige el mayor
|  | 28.575 | mm
MÉTODO DE BRESLER
COLUMNA 40
| P (kN) | 16.98
| Mx (kN.m) | 12.54
| My (kN.m) | 15.1
| ex (m) | 0.73852 |  | ex/h | 2.11 |  | q | 0.8761
| ey (m) | 0.88928 |  | ey/h | 2.5408 |  | q | 0.8761
Mirando el diagrama de interacción
| Kx | 0.11
| Ky | 0.1
| Pnx | 183.9338
| Pnz | 167.2125
| Pno | 1960.1944
| Pni | 91.6842 | kN |  |  | CUMPLE Pni > P
ACEROS LONGITUDINALES TEÓRICOS
|  |  |  | Barra | Armadura teórica según b (cm2) | Armadura teórica según h (cm2)
|  |  |  | 39 | 5.47 | 3.46
|  |  |  | 40 | 5.65 | 3.28
|  |  |  | 41 | 5.65 | 3.28
|  |  |  | 42 | 5.47 | 3.46
|  |  |  | 43 | 5.37 | 3.56
|  |  |  | 44 | 5.61 | 3.31
|  |  |  | 45 | 5.61 | 3.31
|  |  |  | 46 | 5.37 | 3.56
|  |  |  | 47 | 5.28 | 3.64
|  |  |  | 48 | 5.5 | 3.43
|  |  |  | 49 | 5.5 | 3.43
|  |  |  | 50 | 5.28 | 3.64
|  |  |  | 51 | 5.27 | 3.66
|  |  |  | 52 | 5.49 | 3.44
|  |  |  | 53 | 5.49 | 3.44
|  |  |  | 54 | 5.27 | 3.66
|  |  |  | 55 | 5.14 | 3.79
|  |  |  | 56 | 5.34 | 3.59
|  |  |  | 57 | 5.34 | 3.59
|  |  |  | 58 | 5.14 | 3.79
|  |  |  | 59 | 5.31 | 3.62
|  |  |  | 60 | 5.56 | 3.37
|  |  |  | 61 | 5.56 | 3.37
|  |  |  | 62 | 5.31 | 3.62