## DATOS DEL PROYECTO
CARACTERIZACIÓN Y PROYECCIÓN DE GRUPO ETARIO DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA, PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN C.D.I Y EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE UN CENTRO VIDA.
DATOS DEL PROYECTO
PROYECTO N° | VIGAS Y COLUMNAS
DATOS TECNICOS - MATERIALES
CONCRETO ESTRUCTURAL | 21 Mpa | Los diseños habituales para la tipologia de proyecto analizado,utilizan hormigones cuyas resistencias varían entre 21MPa y 28 MPa.Las condiciones de control y calidad de los materiales y preparación de los hormigones en obra son el factor determinante para la obtención de estas resistencias.
ACERO Grado 60 | 420 Mpa | Los aceros de refuerzo en la construcción de vivienda normalmente utilizados son de grados 40 y 60 Ksi(280 MPa y 420 MPa), pasa su colocación se figuran en obra o se piden al proveedor de materiales previamente doblados en frió.
NORMA A UTLIZAR | NSR-10 - NORMA SISMO RESISTENTE DEL 2010 Norma colombiana
IMAGEN PROYECTO

## DISEÑO DE VIGA
CARACTERIZACIÓN Y PROYECCIÓN DE GRUPO ETARIO DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA, PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN C.D.I Y EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE UN CENTRO VIDA.
DISEÑO VIGAS CON MOMENTOS MAS DESFAVORABLES
DISEÑO DE VIGA FLEXIÓN
1 | FACTOR DE REDUCCIÓN Φ |  |  | 0.9
2 | RECUBRIMIENTO ( r ) |  |  | 4 | cm
3 | ALTURA DE VIGA ( H ) |  |  | 35 | cm
4 | d = (H-r) |  |  | 31 | cm
5 | bw |  |  | 25 | cm
7 | Fy |  |  | 420 | Mpa
8 | F'c |  |  | 21 | Mpa
8 | Ey "Modulo de elasticidad" |  |  | 200000 | Mpa
9 | β1 |  |  | 0.85
εc | 0.003
εs | 0.005
Cuantía Max
ρmax = (0,85 F'c * β1) / Fy * εc / εc + εs
Mu (kN.m) | ρmax | Rn MN/m2 | ρ | ρmin
20.51 | 0.013547 | 0.94855 | 0.0023219 | 0.0033333 | Se toma la cuantía mínima
10.79 | 0.013547 | 0.49902 | 0.0012052 | 0.0033333 | Se toma la cuantía mínima
Chequeo si se necesita un diseño doblemente reforzado con ρmax
Mmax (kN.m) | a max (cm) | As max cm2 | Mu que soporta la viga (kN.m) | Chequeo | TIPO DE DISEÑO
20.51 | 9.8813 | 10.4988 | 103.4181 | Mu > Max | Simplemente reforzado
10.79 | 9.8813 | 10.4988 | 103.4181 | Mu > Max | Simplemente reforzado
Calculo del acero con la cuantía seleccionada, despejando As
Mmax (kN.m) | Mn | a (cm) | As cm2
20.51 | 22.7889 | 2.4314 | 1.8217
10.79 | 11.9889 | 2.4314 | 0.95839
1 | Avmin |  |  | 2.114 | cm2
2 | pero no menor a |  |  | 2.5833 | cm2
As Teórico mm2 | SUPERIOR | 182.1739 | 182.1739 | 182.1739
| INFERIOR | 95.839 | 95.839 | 95.839
As min cm2 |  | 258.3333 | 258.3333 | 258.3333
ELECCIÓN DE VARILLAS | SUPERIOR | 2 ∅16 | 2 ∅16 | 2 ∅16
| INFERIOR | 2 ∅16 | 2 ∅16 | 2 ∅16
DISEÑO POR CORTANTE VIGA
1 | FACTOR DE REDUCCIÓN Φ |  |  | 0.75
2 | RECUBRIMIENTO ( r ) |  |  | 4 | cm
3 | ALTURA DE VIGA ( H ) |  |  | 35 | cm
4 | d = (H-r) |  |  | 31 | cm
5 | bw |  |  | 25 | cm
7 | Fy |  |  | 420 | Mpa
8 | F'c |  |  | 21 | Mpa
8 | Ey "Modulo de elasticidad" |  |  | 200000 | Mpa
9 | β1 |  |  | 0.85
1 | ΦVc |  |  | 45.2816 | kN
2 | 1/2 ΦVc |  |  | 22.6408 | kN
3 | SI V > 1/2 ΦVc "Se necesita estribo"
4 | Varilla: 10M o ∅10
| diametro de varilla |  | 10 | mm
| Area de varilla |  | 78.5 | mm2
2 | VS < 2/3 RAIZ(F'C)bwd |  |  | 236.7664 | kN
ZONA 1
Distancia este ejes | V kN | Estribo SI/ NO | Vs |  | Separación Teórica (mm) | Separación max (mm) | d/2 (mm) | Separación zona (cm)
Cortante (+) | 13.64 | V > 1/2 ΦVc NO | El concreto soporta todo el cortante ΦVc > V |  | No se usa | 753.6 | 155 | 15
Cortante (-) | 12.4 | V > 1/2 ΦVc NO | El concreto soporta todo el cortante ΦVc > V |  | No se usa | 753.6 | 155 | 15
1 | Avmin |  |  | 0.25368 | cm
2 | pero no menor a |  |  | 0.3125 | cm | Cumple
TRAMO |  | LONGITUD (m) | VARILLA
Cortante |  | 5.62 | V ∅10 @ 15 cm
ACEROS LONGITUDINALES TEÓRICOS
|  |  |  | Barra/Posición (m) | Armadura teórica superior (My) (cm2) | Armadura teórica inferior (My) (cm2)
58
|  |  |  | 58/ 0,400 | 2.9 | 2.59
|  |  |  | 58/ 1,583 | 2.16 | 2.74
|  |  |  | 58/ 2,765 | 2 | 2.66
|  |  |  | 58/ 3,947 | 2.38 | 2.4
|  |  |  | 58/ 5,130 | 3.22 | 2.24
59
|  |  |  | 59/ 0,400 | 2.9 | 2.27
|  |  |  | 59/ 1,583 | 2.16 | 2.4
|  |  |  | 59/ 2,765 | 2 | 2.46
|  |  |  | 59/ 3,947 | 2.17 | 2.38
|  |  |  | 59/ 5,130 | 2.92 | 2.25
60
|  |  |  | 60/ 0,400 | 2.93 | 2.24
|  |  |  | 60/ 1,607 | 2.16 | 2.4
|  |  |  | 60/ 2,815 | 2 | 2.49
|  |  |  | 60/ 4,022 | 2.16 | 2.4
|  |  |  | 60/ 5,230 | 2.93 | 2.24
61
|  |  |  | 61/ 0,400 | 2.91 | 2.25
|  |  |  | 61/ 1,583 | 2.16 | 2.38
|  |  |  | 61/ 2,765 | 2 | 2.45
|  |  |  | 61/ 3,948 | 2.16 | 2.38
|  |  |  | 61/ 5,130 | 2.9 | 2.25
62
|  |  |  | 62/ 0,400 | 2.89 | 2.26
|  |  |  | 62/ 1,570 | 2.17 | 2.37
|  |  |  | 62/ 2,740 | 2 | 2.43
|  |  |  | 62/ 3,910 | 2.17 | 2.37
|  |  |  | 62/ 5,080 | 2.89 | 2.26
63
|  |  |  | 63/ 0,400 | 2.93 | 2.24
|  |  |  | 63/ 1,608 | 2.16 | 2.4
|  |  |  | 63/ 2,815 | 2 | 2.49
|  |  |  | 63/ 4,023 | 2.16 | 2.4
|  |  |  | 63/ 5,230 | 2.94 | 2.24
64
|  |  |  | 64/ 0,400 | 2.92 | 2.25
|  |  |  | 64/ 1,582 | 2.17 | 2.38
|  |  |  | 64/ 2,765 | 2 | 2.46
|  |  |  | 64/ 3,947 | 2.16 | 2.4
|  |  |  | 64/ 5,130 | 2.9 | 2.27
65
|  |  |  | 65/ 0,400 | 3.22 | 2.24
|  |  |  | 65/ 1,583 | 2.38 | 2.4
|  |  |  | 65/ 2,765 | 2 | 2.66
|  |  |  | 65/ 3,948 | 2.16 | 2.74
|  |  |  | 65/ 5,130 | 2.9 | 2.59
66
|  |  |  | 66/ 0,400 | 3.29 | 2.47
|  |  |  | 66/ 1,583 | 2.09 | 3.06
|  |  |  | 66/ 2,765 | 2 | 3.24
|  |  |  | 66/ 3,947 | 2.41 | 2.63
|  |  |  | 66/ 5,130 | 3.79 | 2.04
67
|  |  |  | 67/ 0,400 | 3.34 | 2.04
|  |  |  | 67/ 1,583 | 2.09 | 2.56
|  |  |  | 67/ 2,765 | 2 | 2.94
|  |  |  | 67/ 3,947 | 2.09 | 2.56
|  |  |  | 67/ 5,130 | 3.34 | 2.04
68
|  |  |  | 68/ 0,400 | 3.24 | 2.05
|  |  |  | 68/ 1,607 | 2.09 | 2.49
|  |  |  | 68/ 2,815 | 2 | 2.78
|  |  |  | 68/ 4,022 | 2.09 | 2.49
|  |  |  | 68/ 5,230 | 3.22 | 2.06
69
|  |  |  | 69/ 0,400 | 3.2 | 2.08
|  |  |  | 69/ 1,583 | 2.1 | 2.48
|  |  |  | 69/ 2,765 | 2 | 2.74
|  |  |  | 69/ 3,948 | 2.1 | 2.48
|  |  |  | 69/ 5,130 | 3.18 | 2.08
70
|  |  |  | 70/ 0,400 | 3.16 | 2.09
|  |  |  | 70/ 1,570 | 2.1 | 2.47
|  |  |  | 70/ 2,740 | 2 | 2.71
|  |  |  | 70/ 3,910 | 2.1 | 2.47
|  |  |  | 70/ 5,080 | 3.17 | 2.09
71
|  |  |  | 71/ 0,400 | 3.21 | 2.06
|  |  |  | 71/ 1,608 | 2.09 | 2.5
|  |  |  | 71/ 2,815 | 2 | 2.78
|  |  |  | 71/ 4,023 | 2.1 | 2.49
|  |  |  | 71/ 5,230 | 3.25 | 2.05
72
|  |  |  | 72/ 0,400 | 3.34 | 2.04
|  |  |  | 72/ 1,582 | 2.09 | 2.56
|  |  |  | 72/ 2,765 | 2 | 2.94
|  |  |  | 72/ 3,947 | 2.09 | 2.55
|  |  |  | 72/ 5,130 | 3.34 | 2.04
73
|  |  |  | 73/ 0,400 | 3.78 | 2.04
|  |  |  | 73/ 1,583 | 2.4 | 2.63
|  |  |  | 73/ 2,765 | 2 | 3.23
|  |  |  | 73/ 3,948 | 2.09 | 3.05
|  |  |  | 73/ 5,130 | 3.29 | 2.47
74
|  |  |  | 74/ 0,400 | 2.78 | 2.56
|  |  |  | 74/ 1,607 | 2.16 | 2.61
|  |  |  | 74/ 2,815 | 2 | 2.46
|  |  |  | 74/ 4,022 | 2.3 | 2.33
|  |  |  | 74/ 5,230 | 3 | 2.27
75
|  |  |  | 75/ 0,400 | 2.76 | 2.32
|  |  |  | 75/ 1,583 | 2.18 | 2.35
|  |  |  | 75/ 2,765 | 2 | 2.3
|  |  |  | 75/ 3,948 | 2.18 | 2.34
|  |  |  | 75/ 5,130 | 2.77 | 2.31
76
|  |  |  | 76/ 0,400 | 2.76 | 2.31
|  |  |  | 76/ 1,570 | 2.18 | 2.34
|  |  |  | 76/ 2,740 | 2 | 2.29
|  |  |  | 76/ 3,910 | 2.18 | 2.35
|  |  |  | 76/ 5,080 | 2.76 | 2.32
77
|  |  |  | 77/ 0,400 | 3.01 | 2.28
|  |  |  | 77/ 1,608 | 2.31 | 2.33
|  |  |  | 77/ 2,815 | 2 | 2.47
|  |  |  | 77/ 4,023 | 2.16 | 2.62
|  |  |  | 77/ 5,230 | 2.78 | 2.56
78
|  |  |  | 78/ 0,400 | 3.27 | 2.48
|  |  |  | 78/ 1,583 | 2.1 | 3.04
|  |  |  | 78/ 2,765 | 2 | 3.18
|  |  |  | 78/ 3,947 | 2.4 | 2.64
|  |  |  | 78/ 5,130 | 3.74 | 2.06
79
|  |  |  | 79/ 0,400 | 3.72 | 2.06
|  |  |  | 79/ 1,583 | 2.38 | 2.63
|  |  |  | 79/ 2,765 | 2 | 3.16
|  |  |  | 79/ 3,947 | 2.1 | 3.02
|  |  |  | 79/ 5,130 | 3.28 | 2.46
80
|  |  |  | 80/ 0,400 | 2.91 | 2.56
|  |  |  | 80/ 1,582 | 2.16 | 2.71
|  |  |  | 80/ 2,765 | 2 | 2.64
|  |  |  | 80/ 3,947 | 2.36 | 2.4
|  |  |  | 80/ 5,130 | 3.18 | 2.24
81
|  |  |  | 81/ 0,400 | 3.2 | 2.24
|  |  |  | 81/ 1,583 | 2.39 | 2.41
|  |  |  | 81/ 2,765 | 2 | 2.65
|  |  |  | 81/ 3,948 | 2.16 | 2.73
|  |  |  | 81/ 5,130 | 2.9 | 2.57
82
|  |  |  | 82/ 0,400 | 3.15 | 2.51
|  |  |  | 82/ 1,583 | 2.12 | 2.95
|  |  |  | 82/ 2,765 | 2 | 2.97
|  |  |  | 82/ 3,947 | 2.35 | 2.57
|  |  |  | 82/ 5,130 | 3.56 | 2.13
83
|  |  |  | 83/ 0,400 | 3.56 | 2.13
|  |  |  | 83/ 1,583 | 2.35 | 2.57
|  |  |  | 83/ 2,765 | 2 | 2.97
|  |  |  | 83/ 3,947 | 2.12 | 2.95
|  |  |  | 83/ 5,130 | 3.15 | 2.51
84
|  |  |  | 84/ 0,400 | 2.78 | 2.62
|  |  |  | 84/ 1,583 | 2.18 | 2.65
|  |  |  | 84/ 2,765 | 2 | 2.48
|  |  |  | 84/ 3,947 | 2.33 | 2.35
|  |  |  | 84/ 5,130 | 3.04 | 2.31
85
|  |  |  | 85/ 0,400 | 3.04 | 2.31
|  |  |  | 85/ 1,583 | 2.33 | 2.35
|  |  |  | 85/ 2,765 | 2 | 2.48
|  |  |  | 85/ 3,947 | 2.18 | 2.65
|  |  |  | 85/ 5,130 | 2.78 | 2.62
86
|  |  |  | 86/ 0,400 | 3.02 | 2.56
|  |  |  | 86/ 1,688 | 2.15 | 2.84
|  |  |  | 86/ 2,975 | 2 | 2.81
|  |  |  | 86/ 4,263 | 2.43 | 2.47
|  |  |  | 86/ 5,550 | 3.38 | 2.18
87
|  |  |  | 87/ 0,400 | 2.92 | 2.3
|  |  |  | 87/ 1,575 | 2.16 | 2.44
|  |  |  | 87/ 2,750 | 2 | 2.49
|  |  |  | 87/ 3,925 | 2.19 | 2.39
|  |  |  | 87/ 5,100 | 2.9 | 2.25
88
|  |  |  | 88/ 0,400 | 2.66 | 2.46
|  |  |  | 88/ 1,243 | 2.19 | 2.35
|  |  |  | 88/ 2,085 | 2 | 2.21
|  |  |  | 88/ 2,927 | 2.24 | 2.25
|  |  |  | 88/ 3,770 | 2.64 | 2.37
89
|  |  |  | 89/ 0,400 | 2.81 | 2.49
|  |  |  | 89/ 0,900 | 2.41 | 2.18
|  |  |  | 89/ 1,400 | 2.02 | 2.22
|  |  |  | 89/ 1,900 | 2.24 | 2.53
|  |  |  | 89/ 2,400 | 2.62 | 2.84
90
|  |  |  | 90/ 0,400 | 3.55 | 2.47
|  |  |  | 90/ 1,688 | 2.09 | 3.23
|  |  |  | 90/ 2,975 | 2 | 3.58
|  |  |  | 90/ 4,263 | 2.39 | 2.78
|  |  |  | 90/ 5,550 | 4.09 | 2
91
|  |  |  | 91/ 0,400 | 3.39 | 2.01
|  |  |  | 91/ 1,575 | 2.1 | 2.58
|  |  |  | 91/ 2,750 | 2 | 2.97
|  |  |  | 91/ 3,925 | 2.11 | 2.58
|  |  |  | 91/ 5,100 | 3.27 | 2.05
92
|  |  |  | 92/ 0,400 | 2.85 | 2.31
|  |  |  | 92/ 1,243 | 2.15 | 2.34
|  |  |  | 92/ 2,085 | 2 | 2.33
|  |  |  | 92/ 2,927 | 2.16 | 2.31
|  |  |  | 92/ 3,770 | 2.69 | 2.29
93
|  |  |  | 93/ 0,400 | 2.84 | 2.43
|  |  |  | 93/ 0,900 | 2.39 | 2.17
|  |  |  | 93/ 1,400 | 2 | 2.22
|  |  |  | 93/ 1,900 | 2.2 | 2.54
|  |  |  | 93/ 2,400 | 2.59 | 2.81
94
|  |  |  | 94/ 0,400 | 3.6 | 2.53
|  |  |  | 94/ 1,688 | 2.01 | 3.34
|  |  |  | 94/ 2,975 | 2 | 3.72
|  |  |  | 94/ 4,263 | 2.16 | 2.98
|  |  |  | 94/ 5,550 | 4.03 | 2
95
|  |  |  | 95/ 0,400 | 2.59 | 2.38
|  |  |  | 95/ 0,900 | 2.16 | 2.21
|  |  |  | 95/ 1,400 | 2 | 2.01
|  |  |  | 95/ 1,900 | 2.17 | 2.1
|  |  |  | 95/ 2,400 | 2.48 | 2.35
96
|  |  |  | 96/ 0,400 | 2.54 | 2.44
|  |  |  | 96/ 0,875 | 2.24 | 2.21
|  |  |  | 96/ 1,350 | 2 | 2.04
|  |  |  | 96/ 1,825 | 2.21 | 2.28
|  |  |  | 96/ 2,300 | 2.52 | 2.51
97
|  |  |  | 97/ 0,400 | 2.61 | 2.37
|  |  |  | 97/ 1,243 | 2.2 | 2.34
|  |  |  | 97/ 2,085 | 2 | 2.26
|  |  |  | 97/ 2,927 | 2.19 | 2.35
|  |  |  | 97/ 3,770 | 2.62 | 2.39
98
|  |  |  | 98/ 0,400 | 2.76 | 2.46
|  |  |  | 98/ 0,900 | 2.39 | 2.17
|  |  |  | 98/ 1,400 | 2.02 | 2.22
|  |  |  | 98/ 1,900 | 2.22 | 2.5
|  |  |  | 98/ 2,400 | 2.58 | 2.79
99
|  |  |  | 99/ 0,400 | 3.6 | 2.5
|  |  |  | 99/ 1,688 | 2.01 | 3.32
|  |  |  | 99/ 2,975 | 2 | 3.73
|  |  |  | 99/ 4,263 | 2.15 | 2.98
|  |  |  | 99/ 5,550 | 4.02 | 2
100
|  |  |  | 100/ 0,400 | 2.82 | 2.28
|  |  |  | 100/ 0,900 | 2.33 | 2.06
|  |  |  | 100/ 1,400 | 2 | 2.02
|  |  |  | 100/ 1,900 | 2.13 | 2.37
|  |  |  | 100/ 2,400 | 2.47 | 2.69
101
|  |  |  | 101/ 0,400 | 3.61 | 2.53
|  |  |  | 101/ 1,688 | 2.01 | 3.33
|  |  |  | 101/ 2,975 | 2 | 3.73
|  |  |  | 101/ 4,263 | 2.16 | 2.98
|  |  |  | 101/ 5,550 | 4.03 | 2
102
|  |  |  | 102/ 0,400 | 2.85 | 2.3
|  |  |  | 102/ 0,900 | 2.35 | 2.07
|  |  |  | 102/ 1,400 | 2 | 2.03
|  |  |  | 102/ 1,900 | 2.14 | 2.39
|  |  |  | 102/ 2,400 | 2.49 | 2.72
103
|  |  |  | 103/ 0,400 | 3.64 | 2.6
|  |  |  | 103/ 1,688 | 2.11 | 3.36
|  |  |  | 103/ 2,975 | 2 | 3.73
|  |  |  | 103/ 4,263 | 2.17 | 2.97
|  |  |  | 103/ 5,550 | 4.07 | 2
104
|  |  |  | 104/ 0,400 | 2.9 | 2.34
|  |  |  | 104/ 0,900 | 2.37 | 2.09
|  |  |  | 104/ 1,400 | 2 | 2.03
|  |  |  | 104/ 1,900 | 2.16 | 2.41
|  |  |  | 104/ 2,400 | 2.53 | 2.77
105
|  |  |  | 105/ 0,400 | 3.65 | 2.67
|  |  |  | 105/ 1,688 | 2.11 | 3.39
|  |  |  | 105/ 2,975 | 2 | 3.72
|  |  |  | 105/ 4,263 | 2.19 | 2.96
|  |  |  | 105/ 5,550 | 4.11 | 2
106
|  |  |  | 106/ 0,400 | 2.68 | 2.47
|  |  |  | 106/ 0,900 | 2.2 | 2.26
|  |  |  | 106/ 1,400 | 2 | 2.02
|  |  |  | 106/ 1,900 | 2.21 | 2.14
|  |  |  | 106/ 2,400 | 2.56 | 2.43
107
|  |  |  | 107/ 0,400 | 2.87 | 2.44
|  |  |  | 107/ 0,875 | 2.45 | 2.14
|  |  |  | 107/ 1,350 | 2.04 | 2.35
|  |  |  | 107/ 1,825 | 2.22 | 2.62
|  |  |  | 107/ 2,300 | 2.6 | 2.94
108
|  |  |  | 108/ 0,400 | 3.64 | 2.51
|  |  |  | 108/ 1,688 | 2.12 | 3.29
|  |  |  | 108/ 2,975 | 2 | 3.59
|  |  |  | 108/ 4,263 | 2.47 | 2.82
|  |  |  | 108/ 5,550 | 4.19 | 2
109
|  |  |  | 109/ 0,400 | 3.86 | 2.11
|  |  |  | 109/ 1,575 | 2.4 | 2.62
|  |  |  | 109/ 2,750 | 2 | 3.16
|  |  |  | 109/ 3,925 | 2.13 | 3.06
|  |  |  | 109/ 5,100 | 3.35 | 2.56
110
|  |  |  | 110/ 0,400 | 3.12 | 2.69
|  |  |  | 110/ 1,688 | 2.2 | 2.91
|  |  |  | 110/ 2,975 | 2 | 2.83
|  |  |  | 110/ 4,263 | 2.52 | 2.51
|  |  |  | 110/ 5,550 | 3.5 | 2.28
111
|  |  |  | 111/ 0,400 | 3.33 | 2.36
|  |  |  | 111/ 1,575 | 2.4 | 2.43
|  |  |  | 111/ 2,750 | 2 | 2.64
|  |  |  | 111/ 3,925 | 2.22 | 2.79
|  |  |  | 111/ 5,100 | 3.02 | 2.72

## DISEÑO DE COLUMNA
CARACTERIZACIÓN Y PROYECCIÓN DE GRUPO ETARIO DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA, PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN C.D.I Y EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE UN CENTRO VIDA.
COLUMNA
DISEÑO DE COLUMNA BIAXIAL
1 | FACTOR DE REDUCCIÓN Φ |  |  | 0.65
2 | RECUBRIMIENTO ( r ) |  |  | 4 | cm
3 | ALTURA ( H ) |  |  | 35 | cm
4 | d = (H-r) |  |  | 31 | cm
5 | BASE (B) |  |  | 35 | cm
7 | Fy |  |  | 420 | Mpa
8 | F'c |  |  | 21 | Mpa
8 | Ey "Modulo de elasticidad" |  |  | 200000 | Mpa
9 | β1 |  |  | 0.85
10 | d/H |  |  | 0.88571
Acero min | 1%
Acero max | 4%
Varilla Longitudinal: 22M o ∅22
diametro de varilla |  | 22 | mm
Area de varilla |  | 380.1 | mm2
Varilla transversal: 10M o ∅10
diametro de varilla |  | 10 | mm
Area de varilla |  | 78.5 | mm2
Area prop | 3.723%
0.037234
As | 4561.2 | mm2
As | 12 | un
So | 176 | mm
| 160 | mm
| 116.6667 | mm | Se elige el menor
| 115 | mm
Lo | 50 | cm | Se elige el mayor
| 35 | cm
| 50 | cm
Separación estribos
| 10 | cm
Separación entre varillas "s"
| 33 | mm
| 40 | mm | Se elige el mayor
| 28.575 | mm
MÉTODO DE BRESLER
142
P (kN) | 48.2
Mx (kN.m) | 16.49
My (kN.m) | 13.25
ex (m) | 0.34212 |  | ex/h | 0.97747 |  | q | 0.8761
ey (m) | 0.2749 |  | ey/h | 0.78542 |  | q | 0.8761
Mirando el diagrama de interacción
Kx | 0.2
Ky | 0.27
Pnx | 334.425
Pnz | 451.4737
Pno | 1960.1944
Pni | 212.9916 | kN |  |  | CUMPLE Pni > P
ACEROS LONGITUDINALES TEÓRICOS
|  |  | Barra | Armadura teórica según b (cm2) | Armadura teórica según h (cm2)
|  |  | 112 | 5.23 | 3.7
|  |  | 113 | 5.14 | 3.79
|  |  | 114 | 5.03 | 3.9
|  |  | 115 | 4.95 | 3.98
|  |  | 116 | 5.11 | 3.82
|  |  | 117 | 5.26 | 3.67
|  |  | 118 | 5.16 | 3.76
|  |  | 119 | 5.03 | 3.9
|  |  | 120 | 4.98 | 3.95
|  |  | 121 | 5.23 | 3.69
|  |  | 122 | 5.3 | 3.63
|  |  | 123 | 4.99 | 3.94
|  |  | 124 | 4.92 | 4.01
|  |  | 125 | 5.14 | 3.79
|  |  | 126 | 5.02 | 3.91
|  |  | 127 | 5.18 | 3.75
|  |  | 128 | 5.35 | 3.58
|  |  | 129 | 5.04 | 3.88
|  |  | 130 | 5.31 | 3.62
|  |  | 131 | 5.3 | 3.63
|  |  | 132 | 5.01 | 3.92
|  |  | 133 | 5.27 | 3.66
|  |  | 134 | 5.22 | 3.7
|  |  | 135 | 4.89 | 4.03
|  |  | 136 | 5.17 | 3.76
|  |  | 137 | 5.14 | 3.79
|  |  | 138 | 4.8 | 4.13
|  |  | 139 | 4.73 | 4.2
|  |  | 140 | 5 | 3.93
|  |  | 141 | 5.06 | 3.87
|  |  | 142 | 4.9 | 4.02
|  |  | 143 | 4.96 | 3.97
|  |  | 144 | 5 | 3.93
|  |  | 145 | 4.88 | 4.05
|  |  | 146 | 4.9 | 4.03